## Foglio1
				max rs/ro	10	1,3354732758
				min rs/ro	2000	0,5490043378

adc	rs		rs/ro	sf * ((rs/ro) ^ exp)					adcres	22000,00		ro finder	37083,7425833698
1	22506000		548,93	2,63327047762542E-015					ro	41000,00		ppm set	392
11	2026000		49,41	4,49713633626274E-009					sf	56,082		rs read	26761
21	1050761,9047619		25,63	2,25126656335883E-007					exp	-5,9603
31	704709,677419355		17,19	0,000002435
41	527463,414634146		12,86	1,36903987802171E-005
51	419725,490196078		10,24	5,34365939639387E-005
61	347311,475409836		8,47	0,0001652155
71	295295,774647887		7,20	0,0004345352
81	256123,456790123		6,25	0,0010148887
91	225560,43956044		5,50	0,0021644425
101	201049,504950495		4,90	0,004296573
111	180954,954954955		4,41	0,0080482561
121	164181,818181818		4,00	0,0143713364
131	149969,465648855		3,66	0,0246529766
141	137773,04964539		3,36	0,0408731685
151	127192,052980132		3,10	0,0658091546
161	117925,465838509		2,88	0,1032990513
171	109742,69005848		2,68	0,1585800009
181	102464,08839779		2,50	0,2387199564
191	95947,6439790576		2,34	0,3531668947
201	90079,6019900498		2,20	0,5144450976
211	84767,7725118483		2,07	0,7390354127
221	79936,6515837104		1,95	1,0484854646
231	75523,8095238095		1,84	1,4708070915
241	71477,1784232365		1,74	2,0422323824
251	67752,9880478088		1,65	2,8094173123
261	64314,1762452107		1,57	3,8322040198
271	61129,1512915129		1,49	5,1870803748
281	58170,8185053381		1,42	6,9715101122
291	55415,8075601375		1,35	9,3093502865
301	52843,853820598		1,29	12,3576275029
311	50437,2990353698		1,23	16,3150132833
321	48180,6853582555		1,18	21,4324258912
331	46060,4229607251		1,12	28,0262958915
341	44064,5161290323		1,07	36,4951719942
351	42182,3361823362		1,03	47,3405205161
361	40404,432132964		0,99	61,1927966566
371	38722,371967655		0,94	78,844152431
381	37128,6089238845		0,91	101,2895123759
391	35616,368286445		0,87	129,778217268
401	34179,5511221945		0,83	165,8790385163
411	32812,6520681265		0,80	211,5621414969
421	31510,6888361045		0,77	269,3025774776
431	30269,1415313225		0,74	342,2111803685
441	29083,9002267574		0,71	434,200428439
451	27951,2195121951		0,68	550,1950249309
461	26867,6789587852		0,66	696,3998189587
471	25830,1486199575		0,63	880,6414489025
481	24835,7588357588		0,61	1112,805040611
491	23881,8737270876		0,58	1405,3938324642
501	22966,0678642715		0,56	1774,2482727321
511	22086,1056751468		0,54	2239,4726843739
521	21239,9232245681		0,52	2826,6330373177
531	20425,6120527307		0,50	3568,3101130529
541	19641,404805915		0,48	4506,1203379673
551	18885,6624319419		0,46	5693,3545134029
561	18156,862745098		0,44	7198,4363842929
571	17453,5901926445		0,43	9109,4738252108
581	16774,5266781411		0,41	11540,272987202
591	16118,4433164129		0,39	14638,3208981306
601	15484,1930116473		0,38	18595,4303497363
611	14870,7037643208		0,36	23662,0050273669
621	14276,9726247987		0,35	30166,2556882118
631	13702,06022187		0,33	38540,2281870086
641	13145,0858034321		0,32	49355,2630171232
651	12605,222734255		0,31	63370,6009652583
661	12081,6944024206		0,29	81600,442069331
671	11573,7704918033		0,28	105407,101260449
681	11080,7635829662		0,27	136631,361882964
691	10602,0260492041		0,26	177776,294860022
701	10136,9472182596		0,25	232268,608654194
711	9684,9507735584		0,24	304833,488337907
721	9245,492371706		0,23	402037,227540887
731	8818,0574555404		0,22	533080,595335085
741	8402,1592442645		0,20	710971,158157948
751	7997,3368841545		0,20	954275,340078762
761	7603,1537450723		0,19	1289768,99251029
771	7219,1958495461		0,18	1756500,09213453
781	6845,0704225352		0,17	2412104,36436557
791	6480,404551201		0,16	3342773,94378819
801	6124,8439450687		0,15	4679253,99884792
811	5778,0517879162		0,14	6622977,15104514
821	5439,7076735688		0,13	9489604,10116461
831	5109,5066185319		0,12	13783133,5100232
841	4787,1581450654		0,12	20325046,7600031
851	4472,3854289072		0,11	30485279,2981834
861	4164,9245063879		0,10	46607382,6599369
871	3864,5235361653		0,09	72816715,2295484
881	3570,9421112372		0,09	116613205,243345
891	3283,950617284		0,08	192141135,747296
901	3003,3296337403		0,07	327221586,344209
911	2728,869374314		0,07	579310160,116153
921	2460,3691639522		0,06	1074039300,9233
931	2197,6369495167		0,05	2105421604,43351
941	1940,4888416578		0,05	4420407308,67946
951	1688,7486855941		0,04	10119132945,0353
961	1442,2476586889		0,04	25916356202,1803
971	1200,8238928939		0,03	77228663696,168
981	964,3221202854		0,02	285456514522,047
991	732,5933400605		0,02	1468778736924,32
1001	505,4945054945		0,01	13410285402468,1
1011	282,8882294758		0,01	426617788114179
1021	64,6425073457		0,00	2825969861316620000